主要材料推荐品牌如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **推荐品牌** |
|  | 细木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟或相当于 |
|  | 无机预涂板 | 上海索洁、上海优珏、上海林音、上海雅纷或相当于 |
|  | 纸面石膏板 | 可耐福、龙牌、拉法基或相当于 |
|  | 轻型龙骨 | 可耐福、龙牌、拉法基或相当于 |
|  | 乳胶漆 | 多乐士专业5合1、立邦、宣伟-威廉姆斯普乐系列或相当于 |
|  | 地胶板 | 法国得嘉、法国洁福、阿姆斯壮洁净龙或相当于 |
|  | 抛光砖、防滑地砖、面砖、大理石、人造石 | 马可波罗、斯米克、诺贝尔或相当于 |
|  | 钢质门、防火钢质门及门上五金 | 德国霍曼、德国诺沃芬、瑞典阔福或相当于 |
|  | 配电箱、控制柜、配电箱元气件 | 施耐德、松下、西门子或相当于 |
|  | 玻璃隔断 | 汉尔姆、马尔斯、法拉姆或相当于 |
|  | 电缆 | 浙江万马、元通、中策永通或相当于 |
|  | PPR给水管、UPVC排水管 | 中财、伟星、联塑或相当于 |
|  | 开关、插座、配电箱元气件 | 施耐德/TCL/正泰或相当于 |
|  | 管内穿线、电缆 | 浙江万马、元通、中策永通或相当于 |
|  | 桥架 | 远大、高得汇、桥母或相当于 |
|  | LED灯具 | 飞利浦、松下、欧普或相当于 |
|  | 阀门 | 埃美柯、冠龙、良工或相当于 |
|  | 钢塑给水管、柔性抗震铸铁排水管 | 金洲、欣达、纯源或相当于 |
|  | 诱导指示灯 | 台谊、月波、吉星或相当于 |
|  | 洗脸盆、拖把池 | 科勒、TOTO、美标或相当于 |
|  | 小便池、大便池 | 科勒、TOTO、美标或相当于 |
|  | 水龙头、淋浴 | 科勒、TOTO、美标或相当于 |
|  | 风机盘管机 | 特灵、麦克维尔、约克或相当于 |
|  | 碳钢通风管道 | 思科国祥、开利、特灵、宝钢或相当于 |
|  | 消防器材（消火栓箱及箱内配套器材、灭火器等） | 杭州金盾、浙江永安、金枪鱼或相当于 |
|  | 火灾报警控制系统 | 海湾、北大青鸟、北京利达或相当于 |
|  | 冷媒紫铜管 | 宏泰、华美、WSLAB或相当于 |
|  | 耐候胶、结构胶 | 杭州之江、高建、凌之灵或相当于 |
|  | 防火板 | FORMICA/WILSONART/POLYREY或相当于 |
|  | 彩钢板 | 东方净化/克林净化/WSLAB或相当于 |
|  | 50mm双层中空手工玻镁岩棉板 | 东方净化/WSLAB/克林净化或相当于 |
|  | 铝合金型材 | 澳华/华联/东方净化或相当于 |
|  | 成品洁净门 | WSLAB/林森/苏净或相当于 |
|  | 门上五金（执手锁、合页、地弹簧、闭门器、门吸等） | 霍曼/雅洁/名门或相当于 |
|  | 净化灯 | 亮美聚/洁进/WSLAB或相当于 |
|  | 紫外线灯 | 明瑞/亮美聚/WSLAB或相当于 |
|  | 风管部件 | 科美斯/申南/WSLAB或相当于 |
|  | 新风机组 | 天加/国祥/雅士或相当于 |
|  | 冷媒紫铜管 | 宏泰/华美/WSLAB或相当于 |
|  | 排风风机 | 永高/杭特/文军/WSLAB或相当于 |
|  | 离心式通风机 | 永高/文军/杭特/WSLAB或相当于 |
|  | 电视监控设备 | TP-LINK/大华/宇视科技/海康或相当于 |
|  | 耐候胶、结构胶 | 杭州之江/高建/凌之灵或相当于 |
|  | 光触媒纳米钛空气处理器 | KHLAB/WSLAB/SIEMENS或相当于 |
|  | 实验室环境智能在线监控系统 | KHLAB/WSLAB/SIEMENS或相当于 |
|  | BSL-2负压差智能全自动平衡系统 | KHLAB/WSLAB/SIEMENS或相当于 |
|  | PCR实验室通排风运行状态监控系统、一件启停系统 | KHLAB/WSLAB/SIEMENS或相当于 |
|  | 负压失控在线监控声光报警系统 | KHLAB/WSLAB/SIEMENS或相当于 |
|  | PCR缓冲门互锁以及紧急解锁系统 | KHLAB/WSLAB/SIEMENS或相当于 |
|  | 电动门电动装置 | 多玛（DORMA）、法泽（GEZE）、纳博克（NABCO）或相当于 |
|  | 其他 | 其余未定品牌均为国产优质，若与医院原有品牌冲突的或不兼容的，以医院现有品牌为准。 |