- 杭州市一桐庐医院配电房安全改造项目设施设备

- 采购及安装项目

招标编号：TLYY-CGZX-2025-011
发布日期：2025年6月6日
开标时间：2025年6月11日15:00
最高限价：人民币195000元（含税及与之相关一切费用）

- 一、采购需求

（一）、项目概况

1、该项目包含配电房安全改造中设施设备采购、安装调试、系统对接以及配套相关服务等。

2、建设周期：配电房安全改造建设在接到招标人通知后3个月内完成硬件供货安装、系统对接以及调试试运行，并验收合格交付使用。

4、服务地点：杭州市第一人民医院桐庐医院（杭州市桐庐县梅林路899号）。

5、杭州市第一人民医院桐庐医院新院区位于杭州市桐庐县城南路与梅林路交叉路口，总建筑面积约为202929.39㎡，地上建筑包括医疗综合楼、行政楼、感染楼等主要楼栋，2024年下半年投入使用。

6、现场踏勘：采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对项目现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次投标报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长检测周期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

项目联系人：汪科

项目联系方式：0571-64636212

（二）、建设范围

本项目为杭州市第一人民医院桐庐医院配电房安全改造项目，为高低压配电房配置安全工具与门禁，同时通过部署物联网传感器（包括但不限于：温湿度、水浸等传感器），实现对机房24h设备运行监测、视频监测及机房环境监测。

（三）、适用标准

适用于本招标项目的主要设计和实施验收规范名录包含但不限于如下规范和标准，投标人须按最新版标准执行，招标人不再另行补充或修改：

《公立医院运营管理信息化功能指引》（国卫办财务函[2022]126号）

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发[2021]18号）

《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）

《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》（国卫办医函[2021]86号）

《三级医院评审标准（2020年版）》（国卫医发[2020] 26号）

《关于加强公立医院运营管理的指导意见》文件（国卫财务发[2020]27号）

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（国卫办规划发[2018]4号）

《医院信息化建设应用技术指引（2017年版）（试行）》（国卫办规划函[2017] 1232号）

《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函[2016]1110号）

《医院后勤设备智能化管理系统建设技术规范》DB31/T 984-2016

《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312

《综合医院建筑设计规范》GB 51039

《民用建筑设计通则》GB 50352

《医院电力系统运行管理》WS 434

《多功能电能表通信规约》DL/T 645

《基于MODBUS协议的工业自动化网络规范》GB/T19582

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

《智能建筑设计标准》GB/T50314

《低压配电设计规范》GB50054

《电子信息系统机房设计规范》GB50174

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462

（四）、建设要求

1、设计原则

（1）可行性和适应性

本项目要保证技术上的可行性，适合本医院的实际现状，满足主要业务需求，并要有对于医院环境变化的适应性。

（2）前瞻性和实用性

项目的实施，除要考虑统一规划、分步实施的建设方式外，还要充分考虑今后的延伸。与此同时，建设过程应始终贯彻面向应用，注重实效的方针。

（3）先进性和成熟性

既要采用先进的管理理念、技术和方法，又要注意设备的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，符合医疗行业后勤领域信息化发展趋势，可以适应未来较长时间的发展。

（4）开放性和标准性

必须充分考虑软硬件接口的开放性和标准性。也就是要考虑到各硬件互联互通接口开发的可实现性。需承诺免费开放数据接口给到医院与日后的第三方监管系统。

（5）可靠性和稳定性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从技术措施、设备性能、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保设备运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

（6）安全性和保密性

既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此应分别针对不同网络通信环境，采取不同的措施，包括安全机制等。

2、配电房工具配置需求

完善配电房高低压检测工具，严格遵守配电室操作规程，人员进入操作时应正规着装，穿戴绝缘靴子与佩戴绝缘手套。

3、配电房门禁需求

对配电房进出权限进行管控，进入配电房的人员执行身份验证，记录人员的进出时间、身份信息等，实现对人员出入权限管控，提高管理的和安全性。

4、配电房安全监测软件需求

（1）视频监控系统应采用高清摄像头，覆盖配电房内的关键区域，如设备区、通道等。摄像头应具备夜视功能，确保在夜间或光线较暗的情况下也能清晰地捕捉到监控画面。系统应支持实时视频监控和视频回放功能，管理人员可以通过监控终端随时查看配电房内的实时画面，也可以回放历史视频，以便对异常情况进行追溯和分析。

投标人需针对功能进行说明，以确保功能实现。

（2）环境监测系统：应配备高精度的温湿度传感器，实时监测配电房内的温度和湿度。温度监测范围应覆盖医院配电房可能出现的温度区间，湿度监测精度应达到 ±2% RH，确保能够准确反映配电房内的环境状况。水浸监测装置应安装在配电房内易积水的位置，如电缆沟、门口等，能够实时监测水位变化。一旦检测到水浸情况，系统应立即发出警报，并将报警信息推送至相关人员的手机或监控终端，防止水淹对设备造成损坏。

投标人需针对功能进行说明，以确保功能实现。

（3）设备状态监测系统：对于变压器，应配备温度传感器、湿度传感器等设备状态监测装置。温度传感器应能够实时监测变压器的运行温度，当温度超过设定的阈值时，系统应自动发出警报，及时发现变压器的潜在故障隐患，为设备的维护和检修提供依据。

对于开关柜及配电保护设备，应监测其开关状态等信息。通过监测开关状态，确保开关设备的正常运行，避免因开关故障导致的停电事故，保障设备的可靠运行。

（4）在配电房本地安装各类数据采集装置，如传感器、控制器等。这些采集装置应具备高可靠性、高精度和良好的兼容性，能够与系统中的其他设备无缝对接，确保数据采集的准确性和稳定性。

投标人需针对功能进行说明，以确保功能实现。

（5）报警信息可通过手机 APP、页面告警等方式推送给相关人员。推送的报警信息应包含详细的报警内容，如报警类型、报警时间、报警位置、报警原因等，以便相关人员能够快速了解报警情况并采取相应的措施。同时，系统应支持报警信息的确认和处理功能，相关人员在收到报警信息后，可以通过手机 APP 或web端对报警信息进行确认，并记录处理情况，以便后续的查询和分析。

投标人需针对功能进行说明，以确保功能实现。

（6）本项目所采购的设备安全监测软硬件、视频监测软硬件、环境监测软硬件需接入医院的智慧运营管理平台，提供不限于模拟量、开关量、故障告警信息等，需支持智慧运营管理平台产生告警工单。（▲投标人相应的投标产品无法满足此项要求的，投标无效。）

投标人需针对功能进行说明，以确保功能实现。

（五）、实施要求

1、具体实施要求

项目本次采购的配电房安全工具、配电房门禁、数据采集器、安全监测设备、视频监控设备，可由投标人在满足招标文件的技术要求基础上进行调整，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离（如有技术正偏离的请列表说明）。

投标人需提交详细的项目施工组织设计、进度计划及售后服务承诺书等文件，包含施工方案、应急预案、进度计划、人员配置情况表、现场部署实施规划方案、第三方接口开放保证、培训方案、验收组织、售后服务承诺等诸多要素。

（1）在合同签订后7个工作日内提供施工方案及工程进度计划表。

（2）投标人应采用对医院业务影响较小的先进的设备安装和调试技术，并应具有停电、停水、设备安装等应急预案等。

（3）拟派项目负责人要求：

1）项目负责人应具有本科及以上学历，工程或计算机相关专业毕业。

2）项目进行时，项目经理不能更换，其他技术人员更换前需提前15个日历日书面通知招标人，招标人同意后方可更换。

（4）其他人员按招标人要求配置现场服务人员。

（5）投标人应严格遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《安装工程质量检验评定手册》及采购人安全文明施工的相关规定。中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（6）投标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；负责产品在施工地点的保管，直至验收合格；负责其派出的施工人员的人身意外保险。

（7）实施过程中因投标人自身原因所造成的人身伤害及财产损失，由投标人承担全部责任。

（8）因施工引起的对建筑及装饰的任何损坏，供应商应免费及时修复复原。

（9）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

（9）对业主员工提供培训及指导。

（10）施工期间及竣工后清理运送所有与本合约有关的废料和垃圾至指定收集区。

2、实施要求

（1）投标人需提供配电房安全工具、配电房门禁、数据采集器、安全监测设备、视频监控设备的实施部署规划及项目进度计划。

（2）投标人需明确实施交付项目负责人，并合理分配各阶段人力安排。

（3）投标人负责所有硬件的安装部署、与先期部署的智慧调试工作。

（4）投标人负责指导医院完成对医院基础数据的收集、整理。

（5）投标人在项目实施过程中按照项目实施进度提供所需文档资料，包含：项目实施计划；用户操作手册；管理维护手册。

3、调试要求

（1）供应商应当出具完整详细的项目调试计划；

（2）供应商应当根据调试计划合理分配每个阶段调试人力安排；

（3）项目调试过程中供应商应当提供调试过程文件，包含但不仅限于以下文件：项目整体硬件点位表；项目中所有通讯点位的具体设置参数；项目中所有网络的通讯设备的IP分配表。

（六）、设备清单及技术要求

| 序号 | 品类 | 技术指标/型号 | 单位 | 数量 | 指定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电房工具 |  |  |  |  |
| 1 | 配电室工具箱 | 外形尺寸500×350×1500 | 个 | 5 |  |
| 2 | 10kV高压验电器验电 | 10kV高压验电器验电棒 （带检测报告） | 个 | 4 |  |
| 3 | 0.4KV低压检测笔 | 0.4kV高压验电器验电棒 （带检测报告） | 个 | 4 |  |
| 4 | 接地线 | 10kV黄色 3根 1组 | 组 | 5 |  |
| 5 | 安全围栏 | 施工围挡警示安全围栏 | 套 | 5 |  |
| 6 | 安全帽 | 8点式一指键内衬 Y型下颚带 | 个 | 5 |  |
| 7 | 防护眼镜 | 护目镜 防雾 | 个 | 5 |  |
| 8 | 应急照明灯 | 消防应急灯 5W IP30 AC220V 264×264×45mm | 台 | 10 |  |
| 9 | 工具箱 | 工具箱内应有双头螺丝刀(1个)、验电笔(1个)、扳手(1个)、卷尺(1个)、手电筒(1个) | 套 | 5 |  |
| 10 | 红外温度测量仪 | 红外测温仪 -50~600℃ | 台 | 5 |  |
| 11 | 万用表 | 数显万用表 | 台 | 5 |  |
| 12 | 钳形电流表 | 钳形电流表 | 台 | 5 |  |
| 13 | 绝缘靴子 | 25kv绝缘靴 工作电压15kV 1双（带检测报告） | 双 | 4 |  |
| 14 | 绝缘手套 | 12kv绝缘手套 S012 交流电压8000V （带检测报告） | 双 | 4 |  |
|  | 配电房门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁密码锁 | 工业用 智能密码锁 | 个 | 6 |  |
|  | 监控摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 监控枪机 | 像素:200万;最大分辨率:1920×1080;镜头类型:定焦;DC12V; | 台 | 10 | 海康/大华 |
| 2 | 枪机支架 |  | 台 | 10 | 海康/大华 |
| 3 | 硬盘录像机 | 视频接入数:16路;8个盘位;单盘支持8TB硬盘; | 台 | 1 | 海康/大华 |
| 4 | 8T硬盘 | 3.5英寸;容量:8t;SATA;监控级 | 块 | 2 | 海康/大华 |
|  | 环境告警及平台客户机 |  |  |  |  |
| 1 | 通讯管理机 | 数据采集器;2路网口;5路RS485串口;1路RS232串口;壁挂式安装；(标配一个SD卡，用于事故追忆功能） | 台 | 5 |  |
| 2 | 管理机柜 | 尺寸:600（高）*450（宽）*200（深）;厚度:1.5mm（空柜); | 个 | 5 |  |
| 3 | 管理机柜中心柜 | 尺寸:600（宽）*600（深）*635（高）;（12U);前玻璃后钢板; | 个 | 1 |  |
| 4 | 开关电源 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; | 台 | 5 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 监测类型:温度、湿度;量程:湿度0%RH~95%RH;温度0℃~60℃;输出方式:RS-485;响应时间≤15s;安装方式:壁挂式; | 个 | 5 |  |
| 6 | 水浸传感器 | 监测类型:水浸;输出:RS-485;供电:DC 24V（12V~24V）;地脚安装纹; | 个 | 6 |  |
| 7 | 光纤辅材 | "1根光纤所需配套辅材（千兆） 1根光纤两头所需辅材：2个千兆光电转化器、2个8口终端盒、8根ST-ST/单模/3米光纤跳线、8个点光纤熔接、8个ST-ST耦合器" | 套 | 4 |  |
| 8 | 交换机 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; | 台 | 5 |  |
| 9 | 光纤 | 4芯 | 米 | 500 |  |
| 10 | 网线 | 千M网线6类 | 箱 | 1 |  |
| 11 | 客户机 | CPU不低于10代i5 内存不小于8G | 台 | 1 | 联想/华硕 |
| 12 | 显示器 | 27寸 LCD | 台 | 1 | 联想/华硕 |
|  | 系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器监测 | 对接12台变压器温控设备或自建监测设备 | 项 | 1 |  |
| 2 | 微机保护设备对接 | 对方开放接口协议+施工对接+协议开发 | 项 | 1 |  |
| 3 | 与医院已有的智慧运营管理平台对接 | 将配电安全相关监测点位对接到智慧运营管理平台，实现统一管理 | 项 | 1 | ▲ |

本项目设施设备内容包括：配电房安全工具、配电房门禁、数据采集器、安全监测设备、视频监控设备及系统对接等。

（▲投标人相应的投标产品无法满足此项要求的，投标无效。）

注：上述内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

（七）、其他配套服务要求

1、投标人确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2、双方对设备设施进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，投标人应在15天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、投标人安装完毕后，双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在招标人验收合格单上签字确认。

5、投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

6、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

7、招标人对投标人提交的货物依据采购文件上的技术规格需求和国家有关质量标准进行现场验收。

8、投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9、招标人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10、投标人应提供货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同规定的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须调整或更换货物，并且赔偿由此给用户造成的损失。

11、验收

（1）技术履约内容

1）质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由投标人负责提供技术服务、维修、设备更换以及系统升级。

2）投标人确保货物安全无损地运抵指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

3）投标人保证质量管理和质量保证体系，对安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制，达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足招标人业务需求。设备到达交货地时内外包装完好无损。

4）投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

5）在质保期内投标人应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）投标人不得以招标人的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与招标人无关。

12、售后要求

（1）除法定不可抗力外，投标人未按期按量到货、安装调试及提交验收，则视做违约，招标人有权终止部分合同甚至全部合同。

（2）若验收不合格，投标人应在5天（日历天）内及时予以处理，期间发生的一切相关费用均由投标人负担，若第二次验收仍不合格，招标人有权终止本合同，投标人向招标人退还全部货款，招标人保留向乙方索赔的权利。

（3）投标人未能履行合同规定的其他义务，且在发生后30天内（日历天）未能纠正的，甲方有权终止部分甚至全部合同。

（4）如投标人未能按承诺的交货期供货或未能满足招标人对交货期要求的，招标人有权视情节严重从当月结算款中扣除500元至1000元/次,给招标人造成其他损失的，投标人承担全部责任，并赔偿招标人的经济损失；三次及以上出现上述情况的，招标人有权终止部分甚至全部合同。

（5）质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由投标人免费提供技术服务、维修及设备更换。

（6）质保期内投标人提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。

（7）要求投标人在发生故障时，投标人接到采购人通知后24小时内服务响应，24小时内到达现场维修；3个工作日无法修复的必须提供备用设备供招标人使用。

- （8）项目实施过程中涉及需要相关资质的实施内容，投标人须委托具备相应资质的作业人员实施。

二、投标人资格

投标人须具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。

三、投标文件要求

1.营业执照、资质证书复印件。

2.机构简介及智慧后勤类一站式建设项目业绩成功案例（附合同或证明）。

3.服务团队名单及资格证书。

4.详细服务方案。

5.报价。须提供详细报价清单，包含设备清单中所有设备材料辅材品牌型号及其他配套服务的报价，报价不得高于最高限价（人民币195000元），报价高于最高限价作废标处理。

- 四、评标标准

本次招标采购采用竞争性磋商的方式进行。具体评标标准见下表：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有智慧后勤类一站式建设项目业绩，每提供一个证明材料的，得0.5分。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 证明材料：投标文件中须提供合同扫描件，证明材料内容能同时反映其服务内容的要素。如合同不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供业绩合同业主出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 |  |  |  |
| 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得4分。 | 4 | 客观分 |  |
| 3 | 针对招标文件第三部分中的“四、建设要求”完全响应的完全响应的，得10分；存在负偏离的或未响应的，每项扣1分，扣完10分止。 | 10 | 客观分 |  |
| 4 | 针对招标文件第三部分中“五、实施要求”的招标需求完全响应的（拟派项目负责人要求除外），得10分；存在负偏离的或未响应的，每项扣1分，扣完10分止。 | 10 | 客观分 |  |
| 5 | 拟派项目负责人： | 4 | 客观分 |  |
|  | （1）具有本科及以上学历（工程类或计算机类相关专业）毕业证书的，得1分； |  |  |  |
|  | （2）具有工程师职称的，得1分； |  |  |  |
|  | （3）具有二级建造师证书的，得1分；具有一级建造师证书的得2分。 |  |  |  |
|  | 注：提供毕业证、工程师职称、建造师证书证明材料（如合同、业主证明材料等）以及3个月社保证明材料。 |  |  |  |
| 6 | 针对招标文件第三部分中“六、设施设备清单及技术要求”的设备参数完全响应的，得10分；存在负偏离的或未响应的，每项扣1分，扣完10分止。 | 10 | 客观分 |  |
| 7 | 针对招标文件第三部分中“七、其他配套服务要求”的招标需求完全响应的，得10分；存在负偏离的或未响应的，每项扣1分，扣完10分止。 | 10 | 客观分 |  |
| 8 | 根据招标文件第三部分中实施要求拟定的配电房安全改造软硬件方案的全面性及合理性进行评审。【评分分值范围：6、4、2、0】 | 6 | 主观分 |  |
| 9 | 根据招标文件第三部分中实施要求拟定的各系统对接方案的合理性与全面性进行评审。【评分分值范围：6、4、2、0】 | 6 | 主观分 |  |
| 10 | 设备设施方案安装方案进行评审。【评分分值范围：6、4、2、0】 | 6 | 主观分 |  |
| 11 | 投标人制定的应急预案响应内容的全面性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 4 | 主观分 |  |
| 12 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 4 | 主观分 |  |
| 13 | 对招标文件第三部分中售后服务方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 4 | 主观分 |  |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10］的计算公式计算。 | 20 | / | / |
|  | 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |
|  | 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |  |  |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

五、注意事项

1.公告发布于杭州市第一人民医院桐庐医院官网，请自行下载查看，少于三家单位报名，则重新发布公告。

2.投标文件一正两副，自行装订密封完整。

- 六、时间安排

- 投标截止：2025月6日11日15:00

- 开标地点：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室

- 报名截止时间：2025年6月9日17:00；报名表见附件，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：542944765@qq.com。

- 七、联系方式

- 杭州市一医院桐庐医院 毛老师   电话：0571-64386137

- 2025年6月6日

报名登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。