杭州市一桐庐医院2025年纯水耗材采购及安装项目

**招标编号**：TLYY-CGZX-2025-016  
**发布日期**：2025年7月9日  
**开标时间**：2025年7月14日14:30

**开标地点：**杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室  
**最高限价**：人民币50000元（含税及与之相关一切费用）

**一、采购需求**

总体目标：根据相关要求，拟采购纯水耗材用于2025年度更换，总价不超过50000元，最终按实际发生数量结算，具体更换频次由院方确定。

**参数要求：**

1.能满足医院现有纯水设备的配套使用，负责提供整年的纯水耗材的供应及更换；

2.服务期内，每次更换耗材时，需对纯水系统运行工况检测，异常情况排查等，并出具报告；

3.纯水耗材采购清单(见下表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单次更  换数量 | 年更换次数 |
| 1 | 线芯 | 30"5μm | 支 | 20 | 4 |
| 2 | 浓水利用  滤芯 | 40"0.22μm | 支 | 2 | 2 |
| 3 | 微孔滤芯 | 20"0.22μm | 支 | 17 | 2 |
| 4 | 微孔滤芯 | 40"0.22μm | 支 | 5 | 2 |
| 5 | 微孔滤芯 | 20"5μm | 支 | 5 | 2 |

**二、投标人资格**

**1. 资质要求**：

具备独立法人资格，持有有效营业执照、税务登记证（或三证合一营业执照）。

**2.其他要求**：

* + 投标方需承诺产品符合国家相关质量标准。
  + 提供第三方出具的产品检测报告或合格证明。
  + 每次耗材更换需1天内完成，同时提供更换后的水质检测报告。

**三、投标文件要求**

**投标文件内容**：

* + 1.公司营业执照复印件（加盖公章）；
  + 2.产品检测报告或合格证书（需第三方机构出具）；
  + 3.报价单（含分项报价及总价）；总价报价不得高于最高限价（人民币50000元），报价高于最高限价作废标处理。（报价单模板见附件2）
  + 4.法定代表人授权书（如非本人投标）。

**四、评标标准**

采用**院内询价**的评标办法，院方的需求均完全满足的情况下，低价中标。

**五、时间安排**

* **投标截止**：2025月7日14日14:30
* **开标地点**：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室
* **报名截止时间**：2025年7月11日17:00；报名表见附件1，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：[542944765@qq.com](mailto:542944765@qq.com)。

**六、其他补充事宜**

投标人代表非必须到开标现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。具体要求如下：

1.邮寄地址：桐庐县城南街道梅林路899号住院楼5楼G区采购中心，电话：0571-64386137，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：542944765@qq.com，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

2.请投标人确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，采购人概不负责。建议投标文件密封包装后邮寄时再进行外包装。投标人应对邮寄快递响应文件的完整性、密封性负责。

3.投标人代表不在开标现场的，取消投标人在开标现场的书面签名确认等有关操作要求；评审现场如需要投标人澄清、说明或者磋商等，可通过电话询标并要求开标结束前以邮件形式将询标内容及结果签字盖章后，[以PDF发送542944765@qq.com](mailto:以PDF发送542944765@qq.com)。

4. 潜在供应商如有需要，自行前往项目现场及周边进行踏勘，充分了解现场条件、环境及可能影响报价与实施的所有因素。踏勘相关费用及风险由供应商自行承担。成交后，供应商不得以不了解现场情况为由提出任何额外要求或索赔。踏勘联系人：汪老师 ，联系方式：0571-64317862。

**七、联系方式**

* **杭州市一医院桐庐医院** 毛老师 **电话**：0571-64386137
* 2025年7月9日

附件1

报名登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单次更  换数量 | 单价  （元/支） | 年更换次数 | 合计价格（元） | 备注 |
| 1 | 线芯 | 30"5μm | 支 | 20 |  | 4 |  |  |
| 2 | 浓水利用  滤芯 | 40"0.22μm | 支 | 2 |  | 2 |  |  |
| 3 | 微孔滤芯 | 20"0.22μm | 支 | 17 |  | 2 |  |  |
| 4 | 微孔滤芯 | 40"0.22μm | 支 | 5 |  | 2 |  |  |
| 5 | 微孔滤芯 | 20"5μm | 支 | 5 |  | 2 |  |  |
| 合计总价：人民币大写 整 | | | | | | | ¥ | |