### 桐庐县第一人民医院医共体移动诊疗（随访）服务包采购项目

招标编号：TLYY-CGZX-2025-019
发布日期：2025年7月9日
开标时间：2025年11月14日15:00

开标地点：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室
最高限价：本项目投标单价最高限价50000元/台（含税及与之相关一切费用），高于此限价为无效投标。具体数量及需求见采购需求。

一、采购需求

1.采购数量

| 序号 | 县一院医共体 | 预估数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新合院区 | 1套 |
| 2 | 江南院区 | 2套 |
| 3 | 凤川院区 | 2套 |
| 4 | 富春江院区 | 1套 |
| 合 计 |  | 6套 |

功能与配置要求（每套）：

设备硬件：

智能终端设备主机（包括身份证读取、指纹录入读取、4G/5G手机卡读取、医保卡读取、结算）1台、蓝牙血压计1套、蓝牙血糖仪1套、蓝牙体重计1台、蓝牙尿液分析仪1套、蓝牙体温计1台、中医辨证系统1套、电源配件1套，血氧仪1套，含入网许可

家庭医生智能随访终端主机，≥12.3英寸触控屏

1、内存，大于等于4G；硬盘大于等于256G固态；支持SIM卡、MicroSD卡、Mini HDMI、支持RJ45网口、7000mAh电池、专业抗菌外壳主机配有≥12.3英寸的多点触控液晶电容触摸显示屏；为便携性主机外围尺寸≤“332mm长*280mm宽*36mm高”且加外围设备，合计总重≤5KG

2、主机配置运行windows7/10操作系统的平板电脑（含操作系统正版授权）；

3、主机配置5G通讯模块；

4、主机内置蓝牙双模块（Bluetooth 2.1或Bluetooth 4.0）；

5、主机配置USB2.0接口和USB3.0接口（USB蓝色接口），且不能少于2个。

6、触摸屏：

专业级电容触摸屏，多点触控。配电容笔触控。

7、二代身份读卡器：

主机内置三代身份证读卡器，身份证信息自动识别和读取功能；

8、医保卡读取模块：

实体芯片读取、射频非接识别，主机内置多功能读卡器，支持医保卡识别；

9、5G专网模块：

支持/4G/5G数据通讯

10、人脸识别模块：

前后双置自动对焦镜头，主机配有前置和后置摄像头；

11、指纹识别模块，二维码凭证识别：

支持指纹识别，二维码凭证识别。 主机电池在无外接电源情况下可连续工作6小时或以上。

软件系统：

1、智能检验设备数据通过主机直接实时上传杭州社服系统。

2、服务器本地部署。

3、杭州社服数据能实现实时可以调阅、下载。

4、支持区域HIS、签约系统、社服系统、AI慢病系统、浙里智医（AI辅助诊断）的安装运行，支持医保卡、电子医保码结算，可快速搭建医疗服务场景，外接多台医疗服务相关设备，供移动诊疗服务使用。

注：供应商只能在参考品牌中选择一个品牌且技术参数配置符合要求，产品必须是全新的，未曾使用过的，质量符合国家现行相关行业标准。若存在产品质量原因，采购方将退货，甚至取消中标资格。

3.预估采购数量为6台，医共体牵头统一询价，要求成交供应商根据各院区实际需求，由各院区按本次询价的成交单价在政采云下单，各自送货上门服务，最终以实际数量乘以中标单价进行结算。

六、商务要求

（一）项目投标报价要求

1.投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括设备价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具等）、设备基础及施工费用、包装费、运杂费、仓储费、保管费、安装材料费、售后服务、技术服务、各种险费、税金等直至验收交付正常使用的一切费用以及质保阶段的费用等，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用、税费等所有费用，如有漏项，视同已包含在其项目中，合同价格不予调整。

2.投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对产品只允许有一个品牌和一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

4.采购人不接受低于成本的投标报价。

5.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

6.中标单位须开具增值税普通发票。

7.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

8.本项目投标单价最高限价50000元/台，高于此限价为无效投标。

（二）供货要求及售后服务要求

1.供货要求：按采购方（院区）要求政采云电子卖场下单，否则取消中标资格。中标方根据实际需求及时供货，收到采购人通知（包括电话、微信通知）或订单3个工作日内送到指定地点。因中标人原因未能按时完成交货的，每延误一次处以500元违约金，违约金直接从合同价款中扣除。延误次数超过3次的，采购人有权终止合作。

2.产品检验过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

3.成交供应商须对因投标产品使用期内的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（三）验收

验收工作由采购人（院区）组织实施，成交供应商应协助组织完成验收工作。如因供应商原因未通过验收，供应商须采取相关措施，直到验收合格为止，期间所发生的一切费用由供应商承担。具体验收标准须依照法律法规、国家标准、行业标准和浙江省地方标准等要求。

（四）付款方式：

1、验收合格后按实际采购数量乘以中标单价支付款项。

### 四、评标标准

采用院内询价的评标办法，院方的需求均完全满足的情况下，低价中标。

### 五、时间安排

- 投标截止：2025月11日14日15:00

- 开标地点：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室

- 报名截止时间：2025年11月13日17:00；报名表见附件1，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：542944765@qq.com。

### 六、其他补充事宜

投标人代表非必须到开标现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。具体要求如下：

1.邮寄地址：桐庐县城南街道梅林路899号住院楼5楼G区采购中心，电话：0571-64386137，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：542944765@qq.com，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

2.请投标人确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，采购人概不负责。建议投标文件密封包装后邮寄时再进行外包装。投标人应对邮寄快递响应文件的完整性、密封性负责。

3.投标人代表不在开标现场的，取消投标人在开标现场的书面签名确认等有关操作要求；评审现场如需要投标人澄清、说明或者磋商等，可通过电话询标并要求开标结束前以邮件形式将询标内容及结果签字盖章后，以PDF发送542944765@qq.com。

4. 潜在供应商如有需要，自行前往项目现场及周边进行踏勘，充分了解现场条件、环境及可能影响报价与实施的所有因素。踏勘相关费用及风险由供应商自行承担。成交后，供应商不得以不了解现场情况为由提出任何额外要求或索赔。踏勘联系人：汪老师 ，联系方式：0571-64317862。

### 七、联系方式

- 杭州市一医院桐庐医院   毛老师    电话：0571-64386137

- 2025年11月10日

附件1

报名登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。

附件2

开标一览表

项目名称：桐庐县第一人民医院医共体家庭医生移动诊疗（随访）服务包采购项目

项目编号： TLYY-CGZX-2025-019

| 序号 | 产品名称 | 技术参数配置要求 | 投标品牌/型号 | 投标报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭医生移动诊疗（随访）服务包 | 符合招标文件 |  | 小写： 元/台 大写： /台 |

注：1、报价均以人民币为单位，报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目设定最高限价50000元/台，高于此限价为无效投标。

3、投标报价是履行合同的最终价格，费用应包括实施项目内容所需的人工、服务、设备、保险、交通、利润、税金及其他可能涉及的一切费用。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：