杭州市第一人民医院桐庐医院病理科中央空调采购及安装项目

招标编号：TLYY-CGZX-2025-020
发布日期：2025年12月17日
开标时间：2025年9月22日15:00

开标地点：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室
最高限价：人民币65000元（含税及与之相关一切费用）

一、采购项目概况（内容、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 标项名称 | 采购数量 | 工期 | 预算总金额（含税） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第一人民医院桐庐医院病理科中央空调采购及安装 | 6台天花机+1台室外机 | 7个工作日 | 6.5万元 | 美的 |

（一）服务内容：

（1）杭州市第一人民医院桐庐医院病理科中央空调采购及安装：冷冻取材室1台、综合技术室2台、免疫组化室2台、细胞室1台，外机安装在空调机房，需拆除玻璃幕墙吊装，（见附件2图），具体以现场实际为准。

（2）所有高空作业人员必须持有《特种作业操作证》（高处作业类别），证件需在有效期内；所有安装作业人员必须持有《特种作业操作证》（熔化焊接与热切割），证件需在有效期内。

二、供应商资格要求

具备独立法人资格，持有有效营业执照、税务登记证（或三证合一营业执照），且在政采云平台入驻运营。

三、商务要求

1.合同签订后7个工作日内完成供货、安装、调试。

2.中标供应商须提供所供产品的厂家销售授权和售后承诺，否则不予签订合同。商品包含内部铜管、线路等一切配件。必须是一级效能。

3.售后服务要求：质保期至少不低于2年。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修；质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

4.发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，24小时内解决故障。

5. 安装要求以采购方指定的安装位置为准。中标单位需做好空调设备运输、拆除、安装过程中的安全管理，确保施工安全。施工过程中发生一切安全问题或事故，由中标单位承担相应风险和责任。

四、特别说明

本项目不接受联合体投标；

### 五、投标文件要求

### 投标文件内容：

1.公司营业执照复印件（加盖公章）；

2.报价单；总价报价不得高于最高限价（人民币65000元），报价高于最高限价作废标处理。（报价单模板见附件3）

3.法定代表人授权书（如非本人投标）。

4.符合采购方要求的作业人员相关证明材料。

### 六、评标标准

采用院内询价的评标办法，院方的需求均完全满足的情况下，低价中选。

### 七、时间安排

- 投标截止：2025月12日22日15:00

- 开标地点：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室

- 报名截止时间：2025年12月19日17:00；报名表见附件1，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：542944765@qq.com。

### 八、其他补充事宜

投标人代表非必须到开标现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。具体要求如下：

1.邮寄地址：桐庐县城南街道梅林路899号住院楼5楼G区采购中心，电话：0571-64386137，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：542944765@qq.com，以便查收）。双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

2.请投标人确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，采购人概不负责。建议投标文件密封包装后邮寄时再进行外包装。投标人应对邮寄快递响应文件的完整性、密封性负责。

3.投标人代表不在开标现场的，取消投标人在开标现场的书面签名确认等有关操作要求；评审现场如需要投标人澄清、说明或者磋商等，可通过电话询标并要求开标结束前以邮件形式将询标内容及结果签字盖章后，以PDF发送542944765@qq.com。

4.本项目不组织现场踏勘。

### 九、联系方式

- 杭州市一医院桐庐医院   毛老师    电话：0571-64386137

- 2025年12月17日

附件1

报名登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。

附件2：

1.病理科平面布局图（蓝色框代表安装室内机位置，绿色框代表室外机安装位置）

2.设备安装清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风天花板嵌入式室内机 | 制冷量3.6KW、制热量4.0KW. | 1 | 台 |
| 2 | 四面出风天花板嵌入式室内机 | 制冷量5.0KW、制热量506KW. | 4 | 台 |
| 3 | 四面出风天花板嵌入式室内机 | 制冷量6.3KW、制热量7.1KW.1台。 | 1 | 台 |
| 4 | 空调室外主机10P（侧出风） | 制冷量28.5KW、制热量31.5KW. | 1 | 台 |
| 5 | 铜管 | 主管70米，分管70米 | 1 | 批 |
| 6 | 有线控制器 | 86盒 | 6 | 只 |
| 7 | 安装费 | 铜管主管70米，分管70米 | 1 | 套 |
| 8 | 外机风道改装 |  | 1 | 套 |
| 9 | 外机固定支架 | 60CM*120CM | 1 | 套 |
| 10 | 主机10P10平方电缆线 | 10平方4+1 | 70 | 米 |
| 11 | 幕墙拆装及吊装费 |  | 1 | 项 |
| 备注：最终报价应含所有安装费、配件费及其他一切费用（如税费等）。 |  |  |  |  |

附件3

报 价 单

| 项目名称 | 是否完全响应文件需求 | 数量 | 单位 | 总报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院桐庐医院病理科中央空调采购及安装项目 |  | 1 | 批 |  | 必须提供完全响应文件证明材料。 |

说明：总报价为与该项目有关的所有费用，不得超过预算价，超过预算价，则报价无效。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日