附件：报价函

# 项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院急诊阳光房

# 中央空调安装项目

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5四面出风天花板嵌入式室内机 | 制冷量12.2KW、 制热量13.6KW. 室内机噪音(低-强劲)dB(A)23-49 循环风量(m3/h) 2100 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 四面出风天花板嵌入式室内机 | 四面出风面板 | 2 | 只 |  |  |  |
| 6 | 有线遥控器 | 遥控 | 2 | 只 |  |  |  |
| 7 | 安装费 | 铜管主管15米，10米 | 25 | 米 |  |  |  |
| 9 | 外机固定支架 | 60CM*120CM | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 设备费合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日