年度放射卫生技术服务项目

- 服务清单：

| 技术服务类型 | 技术服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备防护性能和场所防护年度检测 | 装置名称 | 型号 | 所在场所 |
|  | DR机 | DigiEye 280 | 急诊DR机房 |
|  | CT机 | uCT 520 | 感染楼CT机房 |
|  | 移动DR | MobiEye 750T | 无固定场所 |
|  | DR机 | DigiEye U8 Elite | 放射科2号机房 |
|  | CT机 | uCT 528 | 放射科3号机房 |
|  | 双源CT机 | SOMATOM Force | 放射科9号机房 |
|  | DSA | Azurion 7 M20 | 复合手术室 |
|  | DR | uDR 588i | 放射科1号机房 |
|  | 乳腺机 | Selenia ASY-01427 | 放射科10号机房 |
|  | CT | SOMATOM Perspective | 放射科4号机房 |
|  | 胃肠机 | PLD8100C | 放射科7号机房 |
|  | 口腔CBCT | KaVo 3D eXam i | 口腔科口腔CT机房 |
|  | CT | uCT 768 | 急诊CT机房 |
|  | DSA | UNIQ FD20 | 介入手术室1 |
|  | C臂机 | Cios Flow | 内镜中心ERCP机房 |
|  | C臂机 | Cios Flow | 3号手术室 |
|  | C臂机 | BV Endura | 4号手术室 |
|  | 移动DR | uDR 370i | 无固定场所 |
|  | 双能X射线骨密度仪 | Horizon-Wi | 放射科11号机房 |
|  | CT | uCT 530+ | 放射科8号机房 |
|  | 全景机 | PP1 | 门诊三楼口腔科全景机房 |
|  | 牙片机 | FOCUS | 门诊三楼口腔科牙片机房 |
|  | 骨密度仪 | EXA-TOP Presto | 体检中心 |
| 个人剂量检测 | 132人次 |  |  |
| 更换球管 验收检测 | CT机 |  |  |
|  | DR机 |  |  |